**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.No.** | **Malzeme** | **Miktar** |
| 1 | Hava basınçlı enjektör tüfeği | 2 adet |
| 2 | Tüfek enjektörü | 500 adet |
| 3 | Üflemeli atıcı enjektörü | 500 adet |

### Hava Basınçlı Enjektör Tüfeği

### Küçük ve büyük hayvanlarda kullanılabilir olmalı.

### Hava tüpü pompayla doldurulabilir ve tek dolumda en az 50 atış yapabilmelidir.

### Hava basıncı ile çalışabilir enjektör atabilmeli

### Etkili menzili en az 50 mt olmalı

### Mesafe ayar vanası olmalı ve en az 5 kademeli

### Namlu boyu en az 70cm

### Namlu çapı 12mm

### Tüfek ağırlığı en fazla 4000gr olmalı

### Pompa tüfek ile verilecektir.

**Hava Basınçlı Tüfek Enjektörü**

* Maksimum atış mesafesi 50 mt
* 6 ml ilaç haznesi
* Gövde 1.sınıf plastik
* İğne kısmı çelik alüminyum karışımlı
* Havalı enjektör tabanca ve tüfeği ile atılabilir olmalı

**Üflemeli atıcı enjektörü**

* İlaç haznesi 3cc
* Üflemeli enjektör atıcıda kulanılabilir olamaı
* İğne çelik aliminyum
* Gövde 1.sınıf plastik